## Sheet1
Analog Read	Voltage	Temp (F)
1674	1.34901098901099	134
1681	1.35465201465201	137
1680	1.35384615384615	137
1683	1.35626373626374	138
1690	1.36190476190476	140
1695	1.36593406593407	141
1698	1.36835164835165	142
1695	1.36593406593407	143
1701	1.37076923076923	144
1703	1.37238095238095	144
1710	1.37802197802198	146
1709	1.37721611721612	148
1715	1.38205128205128	149
1721	1.38688644688645	150
1726	1.39091575091575	152
1726	1.39091575091575	152
1742	1.40380952380952	154
1782	1.43604395604396	168
1811	1.45941391941392	173
1810	1.45860805860806	175
1821	1.46747252747253	180
1841	1.48358974358974	186
1881	1.51582417582418	195
Analog Read vs Temperature
Analog Read
Temperature (F)
Voltage vs Temperature
Voltage Out
Temperature (F)